福建华威钜全精工科技有限公司

铸造车间降温工程风机设备采购及安装

招 标 文 件

招标人：福建华威钜全精工科技有限公司

编制时间：2021年3月

目  录

第一部分  投标人须知

第二部分  技术要求

第三部分  投标文件格式

第四部分  供货合同书

第五部分  评标办法

第一部分  投标人须知

一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：铸造车间降温工程风机设备采购及安装 工程地点：福州市闽侯县南通镇商贸大道8号 招标内容：铸造车间降温工程风机采购及安装服务。 交 货 期：合同签订后45天（日历日）内完成安装并可正常使用。 交货地点：福州市闽侯县南通镇商贸大道8号生产车间（现场甲方指定地点） 招标方式：公开招标 质量要求：符合国家质量规范要求，质量等级合格。 |
| 2 | 投标人资质：详见“总则” |
| 3 | 投标有效期： 60 天（日历天） |
| 4 | 投标文件：正本1份，副本2份。 |
| 5 | 投标截止及开标时间：投标截止时间2021年 3月 30日下午 16:30点；开标时间2021年 4 月 1 日 下 午 17:00 点 开标地点：福建华威钜全精工科技有限公司3#综合楼5楼会议室 |
| 6 | 投标保证金：本项目投标保证金为人民币壹万元整，投标人在投标截止时间前须将投标保证金汇至招标人指定账户。账户信息如下： 户名：福建华威钜全精工科技有限公司 开户行及帐号：交通银行福州华林支行351008040018010149326 投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致。 |
| 7 | 投标文件递交地点：福州市闽侯县南通镇商贸大道8号 |
| 8 | 招标人：福建华威钜全精工科技有限公司 联系人：张先生 联系电话：17338896092 |

二、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标内容所包含的货物采购、技术支持、协助安装及服务。

2、定义

“招标人”系福建华威钜全精工科技有限公司。

“投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的设备供货商。

“货物”系指投标人按招标文件规定，须向买方提供的一切设备和配套件、控制件、备品备件、工具、手册及其它有关技术及资料和材料。

“服务”系指招标文件规定卖方须承担的技术支持、协助安装、验收、质保以及其他类似的义务。

3、项目概况

项目位于福州市闽侯县南通镇商贸大道8号招标方生产基地铸造车间，框架结构，地上单层，需要通风排风区域面积8610㎡。

4、招标内容

招标内容为福建华威钜全精工科技有限公司铸造车间风机设备的采购及安装服务。具体包括：

风机设备供货；

安装所供设备、提供技术支持、所有设备的调试、验收；

所供设备自安装验收通过之日起十二个月的免费质保。

具体技术规格和要求详见本招标文件第二部分《技术要求》。

5、投标人资质要求

满足下列条件的法人企业：

投标人是生产企业注册资金在500万元以上的、响应招标、参加投标竞争的企业法人，具有独立法人资格，有生产或供应能力的国内企业单位，并承认和履行招标文件中的各项规定者。

本工程招标不接受联合体投标。所投产品（主要设备）必须为同一个品牌，否则招标人将拒绝该品牌产品的所有投标。

6、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

7、质量要求

符合国家规范要求，质量等级合格，详见本招标文件第二部分《技术要求》。

三、招标文件

8、招标文件

本招标文件及招标人提供的有关技术资料是编制投标文件的主要依据。投标人应认真研究招标文件，并按其中各项要求编制和报送投标文件。

本招标文件包括下列文件：

第一部分：投标人须知；

第二部分：技术要求；

第三部分：投标文件格式；

第四部分：供货合同书；

第五部分：评标办法；

开标前招标人可能增补的其他资料、答疑纪要或补遗记录。

投标文件一经送达，即表示投标人确认了招标文件的法律效力，并据此对招标文件提出的要约做出了相应的承诺，承担与招标文件要求相适应的民事、经济等法律责任。

由于投标人对招标文件的误解与疏忽或报价误差，而导致投标失败或中标后的任何风险，其责任均由投标人自负。

9、招标文件的解释与修改

本招标文件共有 25 页，投标人通过福建华威集团官网（http://www.fjhw.com.cn/）自行下载领取招标文件时请自行核对，如发现缺页、错装等情况，请于领取招标文件之日起3日内向招标人提出；如未提出，所有责任及由此造成的一切后果由投标人自负。

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内以书面形式向招标人提出，招标人将在2日内以书面形式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），并发送给所有获得招标文件的投标人。3日内未提出需澄清或答复的问题，视做投标人对招标文件全部内容给予了认可。

在投标截止时间 3 日前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，如果招标文件的修改影响了投标文件的编制时间，投标人提出后，招标人将视情况，酌情延长投标截止日期。

四、投标报价说明

10、投标报价

10.1投标报价依据：招标人提供的招标文件和相应的技术资料。

10.2报价方法

10.2.1投标人应按照招标人提供的设备清单逐项填报单价、合价及总价，详见《投标报价明细表》。

10.2.2投标人应在投标文件所附的《投标报价明细表》上标明设备型号、数量、单价及总价。在《投标报价明细表》中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。

10.2.3投标人所报的投标总价为风机设备验收合格并交付使用的人民币报价，其中包含设备费、材料费、各种税费、包装费、运杂费、技术支持费、协助安装费、保险费、培训费及相关行政技术主管部门检验、验收直至调试合格并验收、交付招标方使用的一切费用。

10.2.4投标人的报价为固定单价，在合同执行过程中不予调整。但由于建设单位原因向中标人发出的影响价格的变更通知除外。

11、投标货币

投标文件报价中的单价、合价和总价全部采用人民币表示。

五、投标文件的编制

12、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用汉语。

13、投标人的投标文件应包括下列内容：

投标文件封面或扉页

投标文件签署授权委托书

法定代表人或其授权委托人有效身份证件复印件

投标函

投标报价表

投标报价明细表

货物简要说明一览表

规格、技术参数偏离表

备品、备件清单

投标人资格证明文件

售后服务及承诺

14、投标文件编制

投标文件的表格可按照招标文件要求的内容和统一格式编制，内容应齐全。如投标文件缺少主要内容，则将被视作不响应招标文件的要求而被拒绝。

投标人按规定编制投标文件“正本”1份和“副本”4份，并标明“正本”和“副本”字样。投标文件正、副本如有不一致的以正本为准。

投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印并装订成册，投标文件封面或扉页须加盖投标法人单位公章和法定代表人印鉴方为有效。

每份投标文件必须装订成一册（包括招标文件规定的投标文件的全部内容）。

六、投标文件的密封

15、投标文件的密封与标志

投标人应将投标文件的正、副本统一密封递交，并在密封处骑缝加盖投标人法人单位公章。

投标人应在密封袋上注明以下内容:

福建华威钜全精工科技有限公司

铸造车间降温工程风机设备采购

投 标 文 件

投标企业名称：（公章）

企业法定代表人：（印章）

密封时间：   年  月  日

备注：在开标前，不得启封。

如没按规定密封,招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任,由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还给投标人。

16、投标有效期

投标文件有效期为自投标截止日起 60天（日历天）。

在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。同意延长投标有效期的投标人不允许在此期间修改其投标文件。

七、开标、评标与定标

17、开标

开标后直到宣布与中标人签订合同为止，凡属于评价和比较投标的有关资料和情况，所有参加本次招标、评标过程的人员都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

在投标文件的评价和比较以及签约的过程中，投标人对招标人和评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

18、错误的修正

招标人将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，如果用数字表示的数额与用文字表示数额不一致时，以文字数额为准。

按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。

19、投标文件的评价与比较

招标人将仅对按照本招标文件要求确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

在评价与比较时将根据评标办法的规定，对投标人的投标报价、货物质量、主要技术指数、参数、售后服务承诺等进行综合评价。

20、中标人的确定及投标保证金退还

招标人将按照招标文件第五部分的方法确定中标人。

投标保证金退还：中标候选人确定后，3个工作日内退还非中标候选人的投标保证金；在确定中标人后5个工作日内，退还未中标的中标候选人的投标保证金；合同签订后3个工作日内，退还中标人的投标保证金。

八、合同签订

21、合同签订原则

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间与招标人签订合同。否则招标人有权废除授标，并与其他单位进行谈判。

除招标人提出的合同条件与招标文件有重大偏离外，如中标人拒绝签订合同，则按违约处理，中标人应承担相应责任。

如招标人没有充分理由不与中标人签订合同，中标人有权向招标人提出索赔。

九、其它事项

22、投标文件的有效性

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

逾期送达的或者未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的。

投标文件有下列情形之一的，由招标人评标组成员初审后按废标处理：

投标文件封面（或扉页）、投标函、法定代表人授权委托书未按照要求签章的；

无法定代表人出具的授权委托书的；

投标有效期、供货期以及货物的技术标准不符合招标文件要求的；

招标文件明确规定可以废标的其他情形。

第二部分  技术要求

一、设备技术规格及要求

1、招标货物一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压风机 |  | 台 |  |  |
| 2 | 电控柜 |  | 个 |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

（说明：上表由投标人根据项目需求填报）

- 本次招标项目设备满足8610平方米区域通风需求。

3、通风设计需满足整个空间每小时换气次数≥45-48次。

4、总工期小于45天。

5、主要设备（风机）满足低能耗、节能型要求，设备整体运行时嗓音小于等于80分贝，节能和低噪声等需提供第三方检测报告。

6、设备需分组控制，可实现局部控制风机运行。

7、风机正常运行时室内外温差为正负1摄氏度（采集点：室外离地面1.5M处阳光可晒点2点平均温度；车间内过道均布10个点位，过道中央离地1.5米处平均湿度）

投标方应根据以上需求提供具体的设计方案。（招标方提供车间平面图、室内布局图、屋面结构图）。

二、售后服务承诺

1、风机及配套设备保修期为从通过竣工验收合格日期算起12个月。质保金为合同价的5%。

2、供货商所提供的设备必须为全新的、质量符合合同要求。同时供货商应按合同要求提供维修和保养手册。

3、在保修期内，若非招标方错误使用原因所致，则设备及系统损坏应由供货商免费负责供货，该经过修理的设备的质保期也相应顺延。

4、在保修期内，供货商在接到招标方书面通知后1个工作日内应派遣有经验的技术人员到现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。

5、在保修期结束前，招标方对工程进行全面性能检查并通知供货商。供货商负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决，费用由供货商负担。在供货商解决了在保修期内出现的所有技术问题后，招标方应进行认可。

7、保修期满结束后，应投标方要求，供货商仍有责任在合同报价基础上，以最优惠价格快速提供设备配件。

8、售后服务：提供具体的售后服务措施，保证产品的正常安全运行；提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单；承诺接到维修通知后，最快的响应时间。

9、供货商供货时应提供与之相关的其他资料

第三部分  投标文件格式

本招标文件提供以下投标内容的格式，投标人须严格按照所提供的格式进行填写，未提供格式的投标文件内容由投标人自行确定格式。

本招标文件所提供格式如内容不够可按相同的格式扩展。

招标

投标文件

项 目 名 称：

投标文件内容：    	 	（投标文件投标函部分）

投   标   人：          		            （公章）

法 定 代 表 人：                          （印签）

日        期：         年       月       日

目    录

1、投标文件签署授权委托

2、法定代表人或其授权委托人有效身份证件复印件

3、投标函

4、投标报价总表

5、投标报价明细表

6、设备（货物）简要说明一览表

7、规格、技术参数偏离表

8、配件、备品、备件清单

9、投标人资格证明文件

10、售后服务及承诺

一、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加福建华威钜全精工科技有限公司组织的铸造车间降温工程风机设备采购及安装项目的投标活动，并完成合同签订、合同执行和货物保修等工作。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人（签字）：        性别：     年龄：      身份证号：

单位：                 部门：     职务：

本授权书有效期：       年   月   日至     年   月   日

投标法人单位公章：

法定代表人印鉴：

日期：      年     月     日

二、 法定代表人或其授权委托人有效身份证件复印件

三、投  标  函

根据已收到的                    的招标文件，经详细研究，我们决定参加该招标项目的投标，并承诺严格按照以下条款执行：

1、愿意按照招标文件的各项规定和要求提供招标项目和相关服务，投标总价为人民币          元（小写          元），供货周期为       天（日历日），质量达到　                    标准。

2、愿意按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3、我方愿意按照招标文件的要求提供所有资料。

4、我们理解最低价格不是中标的必需条件。

5、我方同意所递交的投标文件在投标须知中所规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方承诺：我方所提交的所有资料是真实的，如有虚假，我方理解贵单位拒绝投标文件的权利。

投标法人单位公章：

法定代表人印鉴：

日期：       年     月      日

四、投标报价总表

| 设 备 名 称 | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） |  |  |  | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备费 | 包装费 | 运杂费 | 其他费用 |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 | 大写： 元（小写 元） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 货 地 点 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：                    日  期：

五、投标报价明细表

（风机主要材料、电控柜、电气元件配置明细报价表）

| 分项 名称 | 品 牌 | 产 地 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、设备（货物）简要说明一览表（格式）

投标人名称：

| 序号 | 设备（货物）名称 | 型号规格 及技术参数 | 数量 | 性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

七、规格、技术参数偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 规格 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签字：

八、备品、备件清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单价（元） | 型号规格 | 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

九、关于投标人为  福建华威钜全精工科技有限公司铸造车间降温工程风机设备采购及安装 项目

提供货物的资格证明文件

1、企业法人营业执照（副本）复印件；

2、组织机构代码证复印件；

3、质量管理等资质认证证书复印件；

4、法人授权委托书；

5、被授权人身份证；

6、生产厂家授权书（代理商提供）；

7、风机产品第三方检测报告。

十、售后服务及承诺

第四部分  供货合同书

（风机设备供货及通风工程施工合同）

风机设备供货及通风工程施工合同

合同编号：

甲方（招标方）：

乙方（中标方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就风机设备供货及通风工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.1项目名程：铸造车间风机设备供货及通风工程施工

1.2项目内容：    台负压风机（玻璃外壳+永磁电机）供货及安装施工，包含风机、到电控的电缆及电控等材料及安装，不含主电缆到电控的线路及安装（详见附件清单）。

二、交货和安装验收：

1、甲方需负责工程方面的管理协调工作，并指定人员与乙方协调施工事宜，以确保施工顺利进行。

2、甲方负责提供足够功率的主电源给乙方施工及机组运行之用。

3、交货地点：甲方厂区内。

4、验收：甲方应在接到乙方验收通知之日起15天内予以验收，甲乙双方盖章的验收单作为验收合格及结算依据。

三、合同价款的支付与结算

3.1签约合同总价款金额（人民币）：        元整（大写），（¥    ）（含13%的增值税专用发票）。

3.2付款方式：合同签订后5个工作日内预付合同总价的30%，安装结束验收合格后5个工作日同付合同总价的65%，余款合同总价的5%于保质期满后10个工作日内付清。

3.3 付款前乙方应提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权延期付款且不承担违约责任。

四、工期

合同生效后45天内安装完成并达到验收合格的标准。

五、保修及验收标准：

1、自工程竣工验收合格后进入12个月内工程保质期 ，乙方应对甲方承担保修责任。对于在保修期内，由于乙方货物的缺陷所造成的修理或更换，由此引起的所有费用由乙方承担。

2、验收标准：室内与室外温度相同（室内外温差正负1摄氏度为合格。局部会高于室外2度左右），温度检测点位离地面1.5-1.8米，于车间内取10个点位测量温度，测量位置于主通道内，不取角落空气不流通的位置。

六、违约责任：

6.1工程不能按合同规定的工期交付使用的，每逾期一天乙方按合同总价金额0.5‰计算的逾期违约金；逾期超过30天的，甲方可单方面解除合同，自甲方解除合同的通知到达乙方时合同解除，乙方应按合同总价金额的20%向甲方支付违约金。

6.2甲方未按3.2之约定日期内付清款项的，每逾期一天甲方按照逾付款金额的0.5‰计算逾期违约金。

6.3甲乙双方应相互尊重对方的知识产权，对所知悉的对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方应负相关法律责任。

七、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、施工安全

乙方自本合同签订之日始，按行业主管部门要求，自备齐全安全用品及安检人员，在施工中所发生的一切安全事故或因乙方的原因导致甲方或第三方损失的，均由乙方承担责任并赔偿损失。

九、附则

9.1组成合同的文件包括：

（1）本合同 （2）报价清单为附件1（3）负压风机参数为附件2  （4）设计施工图附件CAD文件

9.2本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

9.3合同生效

9.3.1合同订立地点：福建省福州市

9.3.2本合同双方约定：本合同自双方盖章之日起生效。

9.4本合同签订后，甲乙双方如须要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，与本合同具有同等的法律效力。

9.5安装以双方确认的位置为准，安装中途甲方如有更改，其产生的费用由甲方承担。

| 甲方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 日期：2021年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 公司名称： 开户行： 帐号： 电话： 日期：2021年 月 日 |
| --- | --- |

附件1：报价清单

附件2：设备参数表

第五部分  评标办法

一、评标

1、评标组织

招标人负责依法组建评标组，评标组成员由有关技术、经济等方面专业人员组成，总数为 7 人，评标工作由评标小组负责。

2、评标依据

招标文件、投标文件及投标人按招标文件规定提供的相关证明材料。

3、评标原则

严格按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定公平、公正的评标。最大限度满足招标文件要求的同一档次的产品。

4、评标程序

评标组对投标人的报价由低到高进行排序，并按排序推荐三名中标候选人，并确定第一中标候选人为本项目的中标人，如按排序推荐的第一名中标候选人自愿放弃中标候选人资格，则推荐排序第二名为中标候选人，以此类推。

5、评分办法

本项目采用综合价最低价中标。

先对投标文件经行符合性评审，评委对评审通过的投标单位进行货物质量保证措施、设备的性能、主要技术指数、参数、售后服务承诺等的评审，审查结束后报价最低者中标。

6、评分标准

（1）投资总额：占整体评分约50%。最高限价：45万元（含税价）

（2）运行费用(平均每天满负荷运行6小时）：占整体评分约50%。